DATA TRAFO 3 GI GANDUL

| TRAFO 3 UNINDO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cooling | ONAN / ONAF |  |
| Vektor Grup | YNyn0 |  |
| Rat Current | 231 / 1732 A |  |
| Rat Power | HV / LV | 60 / 60 |
| Rat Volt | 150 / 20 kV |  |
| HV System | 170 / 24 kV |  |
| Type | N RANGE |  |

| NGR M.S. Resistance France |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type | G-20-1000-10-S-LH-00-TT |  |
| Rat Voltage | 12 kV |  |
| Rat Time | 10 S |  |
| BIL | 125 kV |  |
| Rat Current | 1000 A | 12 Ω |
| Tahun Operasi | 2017 |  |